南 京 师 范 大 学

电气与自动化工程学院      自动化    专业

传感器与检测技术B  （课程）实验报告

实验名称：                   相敏检波器的特性研究

支撑课程目标：课程目标 1、2、3、4   班    级：        212309

学    号：        21230933          姓    名：        赵学文

同实验者：

实验台号：            04             室    温：         10         ℃

实验日期：    2025年11月26日      实验地点：      启明楼401

评定成绩：                          评阅教师：

实验目的：

1. 了解移相器、相敏检波器的工作原理。

仪器设备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机箱中的±2V～±10V（步进可调）直流稳压电源、±15V直流稳压电源、音频振荡器；移相器/相敏检波器/低通滤波器实验模板；双踪示波器（自备）。 | / | 1套 | / |

实验七  移相器、相敏检波器实验

- 实验目的：

了解移相器、相敏检波器的工作原理。

- 需用器件与单元：

主机箱中的±2V～±10V（步进可调）直流稳压电源、±15V直流稳压电源、音频振荡器；移相器/相敏检波器/低通滤波器实验模板；双踪示波器（自备）。

- 实验步骤

- 移相器实验

- 调节音频振荡器的幅度为最小（幅度旋钮逆时针轻轻转到底），接线如图7-8所示，检查接线无误后，合上主机箱电源开关，调节音频振荡器的频率（用示波器测量）为f=1 kHz，幅度适中（2V≤Vp-p≤8V）。

图7-8 移相器实验接线图

- 正确选择双线（双踪）示波器的“触发”方式及其它设置（提示：触发源选择内触发CH1、水平扫描速度TIME/DIV在0.1ms～10µs范围内选择、触发方式选择AUTO 。垂直显示方式为双踪显示DUAL、垂直输入耦合方式选择交流耦合AC、灵敏度VOLTS/DIV在1V～5V范围内选择），调节移相器模板上的移相电位器（旋钮），用示波器测量波形的相角变化。

- 调节移相器的移相电位器（逆时针到底0kΩ～顺时针到底10kΩ变化范围），用示波器可测定移相器的初始移相角（ΦF=ΦF1）和移相范围ΔΦF。

| (a) 0° | (b) -121° |
| --- | --- |

图7-9   1.25kHz下移相器输入和输出波形

- 改变输入信号频率为f=9 kHz，再次测试相应的ΦF和ΔΦF。测试完毕关闭主电源。

| (a) -25° | (b) 141° |
| --- | --- |

图7-10   9kHz下移相器输入和输出波形

- 相敏检波器实验

- 调节音频振荡器的幅度为最小（幅度旋钮逆时针轻轻转到底），将±2V～±10V可调电源调节到±2V档。接线如

- 图7-11所示，检查接线无误后合上主机箱电源开关，调节音频振荡器频率f=5 kHz，峰峰值Vp-p=5V（用示波器测量）；结合相敏检波器工作原理，分析观察相敏检波器的输入、输出波形关系(跟随关系，波形相同)。

图7-11 相敏检波器跟随、倒相实验接线图

图7-12 相敏检波器跟随波形

分析：

- 将相敏检波器的DC参考电压改接到-2V（-Vout），调节相敏检波器的电位器钮使示波器显示的两个波形幅值相等（相敏检波器电路已调整完毕，以后不要触碰这个电位器钮），观察相敏检波器的输入、输出波形关系（倒相作用，反相波形）。关闭电源。

图7-13 相敏检波器倒相波形

- 接线如图7-14所示，合上主机箱电源，调节移相电位器钮（相敏检波器电路上一步已调好不要动），结合相敏检波器的工作原理，分析观察相敏检波器的输入、输出波形关系。

图7-14 相敏检波器检波实验接线图

图7-8 调节移相电位器旋钮

分析：

- 将相敏检波器的AC参考电压改接到180°，调节移相电位器，观察相敏检波器的输入、输出波形关系。关闭电源。

图7-15 相敏检波器的AC参考改接到180°，输出的整流波形极性反转

- 思考题

通过移相器、相敏检波器的实验是否对二者的工作原理有了更深入的理解。作出相敏检波器的工作时序波形，能理解相敏检波器同时具有鉴幅、鉴相特性吗？