南 京 师 范 大 学

电气与自动化工程学院      自动化    专业

传感器与检测技术B  （课程）实验报告

实验名称：                      磁电式传感器

支撑课程目标：课程目标 1、2、3、4   班    级：        212309

学    号：        21230933          姓    名：        赵学文

同实验者：

实验台号：            04             室    温：          10         ℃

实验日期：    2025年11月26日      实验地点：      启明楼401

评定成绩：                          评阅教师：

实验目的：

1. 了解霍尔式传感器原理与应用；

2. 了解交流激励时霍尔式传感器的特性；

3. 了解开关式霍尔传感器测转速的应用；

4. 了解磁电式测量转速的原理。

仪器设备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机箱中的±2V～±10V（步进可调）直流稳压电源、±15V直流稳压电源、电压表；霍尔传感器实验模板、霍尔传感器、测微头。 | / | 1套 | / |
| 2 | 主机箱中的±2V～±10V（步进可调）直流稳压电源、±15V直流稳压电源、音频振荡器、电压表；测微头、霍尔传感器、霍尔传感器实验模板、移相器／相敏检波器／低通滤波器模板、双踪示波器。 | / | 1套 | / |
| 3 | 主机箱中的转速调节0～24V直流稳压电源、+5V直流稳压电源、电压表、频率/转速表；霍尔转速传感器、转动源。 | / | 1套 | / |
| 4 | 主机箱中的转速调节0～24V直流稳压电源、电压表、频率/转速表；磁电式传感器、转动源、应变传感器实验模板。 | / | 1套 | / |

实验二十  磁电式传感器测转速实验

- 实验目的：了解磁电式测量转速的原理。

- 需用器件与单元：主机箱中的转速调节0～24V直流稳压电源、电压表、频率/转速表；磁电式传感器、转动源、应变传感器实验模板。

- 实验步骤

磁电式转速传感器接应变传感器实验模板的Vi+和Vi-。Vo2和地接频率转速表（应变传感器实验模板接±15V电源）。实验完毕，关闭电源。

图20-1 磁电转速传感器测速实验安装、接线图

表20-1 磁电式传感器测转速实验数据

| 电压/V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速/ |  |  |  |  |  |  |
| 电压/V |  |  |  |  |  |  |
| 转速/ |  |  |  |  |  |  |

图20-2 交流激励时霍尔传感器位移实验曲线

分析：

- 思考题

磁电式转速传感器测很低的转速时会降低精度，甚至不能测量。如何创造条件保证磁电式转速传感器正常测转速？能说明理由吗？